内窥镜用异物钳参数

- 异物钳超细钳型，可通过2.0mm工作通道支气管镜

- 钳头直径小于1.9mm，以可顺利通过2.0mm工作通道为准

- 工作长度1000-1500mm

- 钳头鼠齿带鳄齿状

- 可取出不规则及不同种类异物，可重复消毒使用

- 质保3年及以上